## Sheet1
福建三农氟化工含氟新材料及配套中间体建设项目建筑安装项目办公楼装饰工程招标工程量清单报价
序号 | 项目内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
一 | 办公楼电缆桥架、雨棚、电动卷帘门、卫生间排气扇
1 | 办公楼楼梯电缆桥架装饰(厚4厘铝塑板) | m2 | 37.521
2 | 办公楼雨棚铝板装饰(厚4厘铝塑板) 大、小门（原雨棚是自由散水，现雨棚改为有组织排水周边挡水贴铝塑板） | m2 | 25.302
3 | 办公楼雨棚铝塑滴水线 宽5cm | m | 17.23
4 | 雨棚周边挡水砖砌体 | m3 | 0.793
5 | 雨棚挡水水泥砂浆抹面（原雨棚是自由散水，现雨棚改为有组织排水周边挡水） | m2 | 16.861
6 | 雨棚底水泥砂浆找平层(20mm) | m2 | 8.177
7 | 办公楼雨棚室外塑料雨水排水管(粘接) 公称直径DN50 | m | 12.76
8 | 办公楼大厅外雨棚（标高3.83m）挡水装饰搭设脚架 | m2 | 19.74
9 | 不锈钢电动卷帘门（办公楼及科研楼） | m2 | 27.407
10 | 大门金属卷帘门电动装置 | 套 | 2
11 | 吸顶排气扇 一层、三层男女卫生间 | 台 | 4
12 | 吸顶排气扇金属软管敷设 公称管径(100mm以内) 每根管长(2000mm) | m | 4.8
13 | 吸顶排气扇管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m单线 | 60
14 | 吸顶排气扇塑料管粘接 砖、混凝土结构明配(公称直径15mm以内) | m | 28.8
15 | 吸顶排气扇软管玻璃钻孔(厚5～19mm Ф100mm) | 个 | 4
16 | 扳式暗开关安装(双控) 单联 | 套 | 4
17 | 铝合金平开窗拆除并更换玻璃 二层 | m2 | 0.891
18 | 办公楼一层小门安装镀锌管DN15门窜及角钢固定件 | 根 | 2
19 | 吊顶铝扣板拆卸、安装及材料人工搬运 | 项 | 1
二 | 消防箱、开关箱改造
1 | 拆除并安装室内消火栓 公称直径(65mm以内) 单栓 含管道改造及修复原消火栓 旁电线线路 | 套 | 14
2 | 拆除砖砌体 | m3 | 7.04
3 | 拆除并安装成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)含线路改造及修复周边空洞 | 台 | 12
4 | 单面木龙骨石膏板隔断墙 包消防管道 | m2 | 28.13
5 | 修复消防箱内墙柱面刮腻子 板材面(三道) | m2 | 28.13
6 | 修复门后配电箱内墙柱面刮腻子 抹灰面(三道) | m2 | 5.76
7 | 水泥漆 内墙面(一底二面) | m2 | 33.89
8 | 材料搬运、垃圾清理、外运 | 项 | 1
三 | 办公楼墙面裂缝修补及装饰
1 | 墙面裂缝处锯缝机锯缝(缝深4cm) 一、二层 | m | 180.8
2 | 墙面裂缝处锯缝机锯缝(缝深4cm) 三、四、机房层 | m | 244.6
3 | 墙面裂缝处抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布 厚度4mm | m2 | 42.54
4 | 内墙柱面走道、大厅、楼梯间及4层靠食堂1间室内刮腻子 抹灰面(二道) (一层）（裂缝周边、窗边漏水引起脱层、楼梯间墙面损坏修复等工程量按50%计取） | m2 | 1037.219
5 | 水泥漆(一底二面)走道、大厅、楼梯间及4层靠食堂1间室内 内墙面 | m2 | 2074.437
6 | 楼梯30mm以内 滴水线、分格线油漆(底油一遍、调和漆两遍) | m2 | 68
7 | 大厅内墙装饰搭设装饰脚手架（天棚高7.2m）（仅内墙装饰单价按50%计取） | m2 | 132.25
8 | 顶层楼梯间休息平台内墙、天棚装饰搭设装饰脚手架（天棚高5.0m）（内墙及天棚均有装饰） | m2 | 10.5
9 | 拆除一，二楼楼梯零星破损踏步 玻化砖 | m2 | 1.26
10 | 更换一，二楼楼梯零星破损踏步 玻化砖 | m2 | 1.26
11 | 人工涂料、腻子粉、搬运清理锯裂缝槽垃圾及清理更换一，二楼楼梯零星破损踏步 玻化砖等卫生 | 项 | 1
合价
备注：以上综合单价为含税包干单价（其中增值税按10%计取）不再计取其它任何费。
投标单位：